# ПРОТОКОЛ

публичных слушаний

Тема публичных слушаний:

Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории под строительство распределительного газопровода и газопроводов - вводов низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов по ул. Молодежная, ул. Зеленая д. Перово Гусь-Хрустального района Владимирской области

Публичные слушания проводятся на основании постановления администрации Гусь-Хрустального района № 1041 от 30.09.2021 г.

# Дата проведения: 29 октября 2021 г.

Место проведения: здание Перовского сельского клуба по адресу: Гусь-Хрустальный район, д. Перово, ул. Зеленая,11.

# Время проведения публичных слушаний:

Начало – 10 часов 00 минут.

Окончание – 10 часов 30 минут.

# Присутствовали на публичных слушаниях.

Председательствующий на публичных слушаниях: Жарков В.Н.– первый заместитель главы администрации района, председатель комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Гусь-Хрустальный район.

Секретарь: Зверева Е.В. – главный специалист Муниципального казенного учреждения «Отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Гусь-Хрустальный район» (далее МКУ «Отдел ИОГД»).

Члены комиссии:

Коробова Н.Е. – Начальник МКУ «Отдел ИОГД».

Егорова И.Л. – Консультант МКУ «Отдел ИОГД»

Логунова Е.А. – заведующая отделом земельного контроля КУМИГА

Жители д. Перово - 20 чел.

Проведение общественных обсуждений, в рамках проходящих публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории под строительство распределительного газопровода и газопроводов - вводов низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов по ул. Молодежная, ул. Зеленая д. Перово Гусь-Хрустального района Владимирской области

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ

Н.Е. Коробова:

Сегодня, 29 октября 2021 года, проводятся публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории под строительство распределительного газопровода и газопроводов - вводов низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов по ул. Молодежная, ул. Зеленая д. Перово Гусь-Хрустального района Владимирской области

Публичные слушания назначены постановлением администрации Гусь-Хрустального района  № 1041  от 30.09.2021

Публичные слушания проводятся по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории под строительство распределительного газопровода и газопроводов - вводов низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов по ул. Молодежная, ул. Зеленая д. Перово Гусь-Хрустального района Владимирской области

Данный проект разработан на основании:

- утвержденных документов территориального планирования муниципального образования Демидовское (сельское поселение);

- Заключения по инженерно-геологическим изысканиям, разработанным в 2021 году - разработчик ООО «ГеоФактор» г. Владимир;

- Топографическая съемка, выполненная ООО Институт "Владпромроект" в 2021 году;

- Технические условия на присоединение к газораспределительной сети №332/318 от 01 июля  2021 года, выданных АО "Газпром Газораспределение Владимир»

Территория, на которую разрабатывается проект планировки территории с проектом межевания в его составе для строительства линейного объекта - распределительного газопровода и газопроводов - вводы низкого давления  до границ земельных участков для газификации жилых домов по ул. Молодежная, ул. Зеленая д. Перово, располагается  в юго-западной части Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Территория проектирования проходит по землям населенных пунктов, МО Демидовское, д. Перово.

Проектируемый участок  расположен в границах кадастрового квартала  33:14:002126.

Общая площадь проектируемой территории - 80722 м2, в том числе площадь полосы отвода под газопровод– 4806м2

Трасса газопровода низкого давления начинается от существующего полиэтиленового газопровода низкого давления  диаметром 90 мм по ул. Центральная в д. Перово Гусь-Хрустального района Владимирской области и заканчивается газопроводами-вводами низкого давления до границ земельных участков для жилых домов в д. Перово Гусь-Хрустального района.

При строительстве трасса газопровода пересекает существующие подземные коммуникации: линию водопровода-ввода.

Проектируемый газопровод  проходит по землям населенного пункта.

Проектом устанавливаются красная линия.

Земельный участок под строительство распределительного газопровода низкого давления изымается во временное пользование под строительство газопровода площадью -  4806 м²;

Характеристики планируемого к размещению объекта  капитального строительства

Способ прокладки - подземный и частично надземный.

При строительстве трасса газопровода низкого давления пересекает естественные и искусственные преграды: канавы.

Охранная зона для газопровода низкого давления принята 2,0 м. с двух сторон  от газопровода.

Строительство газопровода необходимо для обеспечения стабильного газоснабжения существующих и перспективных потребителей д. Перово при максимальных часовых расходах газа. Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий для устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта, установления красной линии.

Прошу Вас рассмотреть вопрос по проекту планировки и проекту межевания территории под строительство распределительного газопровода и газопроводов - вводов низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов по ул. Молодежная, ул. Зеленая д. Перово Гусь-Хрустального района Владимирской области

В ходе обсуждения заданы вопросы по проекту, на которые получены ответы.

Голосуем. Результаты голосования проекту планировки и проекту межевания территории под строительство распределительного газопровода и газопроводов - вводов низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов по ул. Молодежная, ул. Зеленая д. Перово Гусь-Хрустального района Владимирской области

ЗА –20, Против – 0, Воздержались – 0

Большинством голосов принято решение рекомендовать принять к утверждению проекту планировки и проекту межевания территории под строительство распределительного газопровода и газопроводов - вводов низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов по ул. Молодежная, ул. Зеленая д. Перово Гусь-Хрустального района Владимирской области

Председатель публичных слушаний			В.Н. Жарков

Секретарь								Е.В. Зверева